AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Area Gestione del Patrimonio

Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura telematica in urgenza per l’affidamento della fornitura in "comodato d'uso gratuito" per n. 24 mesi di n. 1 elettrobisturi e relativo materiale di consumo da destinare alla S.C. Neurochirurgia del P.O.C. Stabilimento "SS. Annunziata". CIG _________________.
	QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA

Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.
Qualora la caratteristica non sia presente sul dispositivo offerto specificare che la

caratteristica è OPZIONALE, ove non specificato si intenderà compresa nella fornitura.

	fornitura di n. 1 elettrobisturi 

	PRODUTTORE
	

	MODELLO
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA
	
	
	
	

	
	DESCRIZIONE

	a) Tecnologia Dual Wave con forma d'onda d'uscita :
	SI
	□
	NO
	□
	

	· Coagulazione mediante un'onda elettrica ( 1 MHz) di tipo non periodico non ritmico attenuato che eviti la risonanza molecolare responsabile della carbonizzazione dei tessuti;
	SI
	□
	NO
	□
	

	· Effetto Taglio ottenuto con un'onda elettrica (1 MHz) di tipo sinusoidale ritmico per taglio di tutti i tessuti compresi gli strati fibrosi;
	SI
	□
	NO
	□
	

	b) Basso range di potenza in uscita onde evitare la corbonizzazione dei tessuti con una
	SI
	□
	NO
	□
	

	coagulazione delicata e precisa :
	SI
	□
	NO
	□
	

	· Coagulazione :0-75 watt circa
	SI
	□
	NO
	□
	

	· Taglio: 0-120 watt circa
	SI
	□
	NO
	□
	

	c) Schermo LCD Touch Screen con indicazione di potenza in Malis unit o Watt
	SI
	□
	NO
	□
	

	d) Presenza di pedaliera con due pulsanti : uno per taglio ed uno per coagulazione
	SI
	□
	NO
	□
	

	e) Sistema di irrigazione che si interfaccia con il generatore con almeno 20 regolazioni diverse di flusso selezionabili, collegato direttamente all'elettrocoagulatore.
	SI
	□
	NO
	□
	

	f) carrello porta strumenti. 
	SI
	□
	NO
	□
	

	MATERIALE DI CONSUMO
	
	
	
	
	

	Pinze bipolari pluriuso 
	SI
	□
	NO
	□
	

	Pinze bipolari baionetta monouso 
	SI
	□
	NO
	□
	


N.B. nel caso le caratteristica indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecniche richieste il concorrente dovrà motivare  la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore
	QUESTIONARIO RACCOLTA DATI  GRIGLIA PUNTI

	


	n. 
	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico
	
	

	
	
	DESCRIVERE

	1
	Qualità tecniche costruttive e funzionali 


	

	2
	Contenuto tecnologico(configurazione personalizzata alle esigenze,

gestione automatica con microprocessori, modalità correnti distinte e

modalità coagulazione, ecc.)


	

	3
	Ergonomia, maneggevolezza e facilità d’uso
	

	4
	Caratteristiche del display
	

	5
	Materiale di consumo pinze bipolari pluriuso (tecnologia delle punte anti-aderente, design retta e a baionetta, diverse misure delle punte e diverse lunghezze) irrigate e non irrigate)
	

	6
	Materiale di consumo pinze bipolari baionetta monouso (antiaderenti, dispositivo antisforbiciamento e di allineamento delle punte; Punte smussate in alluminio placcato con lega di argento; Rivestite in poliamide a garantire l’effetto isolante per maggiore sicurezza operatore sanitario e paziente; Forma ergonomica; punta di diverse misure e lunghezze)
	


2

